ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на проведение работ по капитальному ремонту канализационной насосной станции №1

на ул. Школьная дер. Ясная Поляна в  МО Яснополянское  Щекинского района

(только для субъектов малого предпринимательства)

Администрация муниципального образования Яснополянское Щекинского района извещает о проведении запроса котировок на проведение работ по капитальному ремонту канализационной насосной станции №1 на ул. Школьная дер. Ясная Поляна в  МО Яснополянское  Щекинского района.

Муниципальный заказчик: Администрация муниципального образования Яснополянское Щекинского района

Почтовый адрес: 301210, Тульская обл., Щекинский район, п. Головеньковский, ул. Пчеловодов, 9.

Факс: (848751) 38685

Адрес электронной почты: qolovenki2009@rambler. ru

Источники финансирования: бюджет МО  Яснополянское Щекинского района.

Предмет муниципального контракта: капитальный ремонт канализационной насосной станции №1 на ул. Школьная дер. Ясная Поляна в  МО Яснополянское  Щекинского района

Требования, предъявляемые к участникам размещения заказа:

Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным пунктами 1,2,3 статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации».

Место проведения работ: Тульская обл., Щекинский район, дер. Ясная Поляна, ул. Школьная.

Условия  выполнения работ приведены в техническом задании (Приложение №2);

Сроки выполнения работ:  60 дней с момента подписания контракта

Форма, сроки и порядок оплаты работ:  безналичный расчет, после подписания акта приемо-сдаточных работ в течение 30 календарных дней;

Начальная цена контракта: 255 805,85  рублей с учетом НДС

Обоснование максимальной цены контракта – сметная документация на капитальный ремонт канализационной насосной станции №1 в дер. Ясная Поляна в  МО Яснополянское  Щекинского района по адресу: дер. Ясная Поляна, ул. Школьная (приложение 4).

Котировочные заявки принимаются по  адресу: 301210, Тульская обл., Щекинский район, п. Головеньковский, ул. Пчеловодов, 9.

Дата начала подачи котировочных заявок: 19.04.2013г.

Дата окончания подачи котировочных заявок: 30.04.2013 г. до 9 00 часов

Срок рассмотрения и оценки котировочных заявок: 06.05.2013г.

Срок подписания контракта: не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем за двадцать дней со дня подписания указанного протокола. Проект муниципального контракта представлен в Приложении № 3.

Стоимость работ должна быть указана с учетом затрат на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

В случае, если работы, являющиеся предметом запроса котировок лицензируются, к котировочной заявке необходимо приложить копию лицензии, заверенную печатью и подписью участника размещения заказа.

Каждый участник размещения заказа может подать только одну заявку на участие в запросе котировок цен по одному или нескольким лотам. Участник размещения заказа, который подает более одной заявки на участие в запросе котировок цен или участвует в заявках других участников, не допускается к участию. Не допускается подача котировочной заявки на часть объема (часть лота), представленного в задании. Предлагаемая цена контракта не должна превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении запроса котировок цен. В случае превышения начальной цены контракта (цены лота) котировочная заявка будет отклонена, как не соответствующая требованиям Извещения о проведении запроса котировок.

Контактное лицо – Шерер Ирина Владимировна, тел.(848751) 38-6-85

В случае Вашего согласия принять участие в запросе котировок, просим предоставить котировочную заявку на оказание услуг по прилагаемой форме (Приложение №1)

Котировочная заявка должна быть составлена в письменном виде и заверена подписью и печатью участника размещения заказа. В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены  подписью и печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц).

Глава МО Яснополянское

Щекинского района                                                                         Л.А. Лобанова

Исполнитель:

Шерер И.В.

(Тел.: (48751) 38-6-85

Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

от «__»_____________2013года.

Кому: Администрация МО Яснополянское Щекинского района

От кого:______________________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения (для юридического лица),Ф.И.О., место жительства (для физ. лица)

Уважаемые господа!

Изучив направленное Вами извещение на размещение муниципального заказа способом запроса котировок цен  с субъектами малого предпринимательства на капитальный ремонт канализационной насосной станции №1 в дер. Ясная Поляна в  МО Яснополянское  Щекинского района по адресу: дер. Ясная Поляна, ул. Школьная, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить данные работы в соответствии с Вашими требованиями, сроками и по следующим ценам:

Таблица цен

| Наименование работ | Конкурсное предложение цены, руб. ( с НДС) |
| --- | --- |

Цена, указанная в нашем предложении, включает в себя  все налоги и пошлины, которые необходимо выплатить при исполнении муниципального контракта.

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки для оказания услуг по предмету запроса котировок цен, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии в приделах предлагаемой нами стоимости контракта.

Настоящим декларируем, что суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (Объединений), благотворительных и юридических лиц не превышает двадцать пять процентов.

- средняя численность работников за предшествующий календарный год не превышает ста человек включительно;

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не превышает 400 млн. рублей.

Настоящей заявкой  гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех Участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

Мы извещены о включении сведений о _________________________________________

(наименование организации - Участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен _________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации – Участника)

Приложения:

1. Копия свидетельства о государственной регистрации.

2. Копия свидетельства о постановке на учет в ФНС.

3. Копия устава или учредительного документа.

4. Копия свидетельства из комитета государственной статистики (выделить ОКВЭД основной деятельности).

Реквизиты участника размещения заказа:

Наименование участника размещения заказа

________________________

Адрес __________________

Тел., факс _______________

ИНН ___________________

КПП ___________________

Р/С ____________________

Банк ___________________

К/С ____________________

БИК ___________________

Участник размещения заказа:

___________________________	____________________

(ФИО)	(подпись)

____________________________	____________________

м.п.	(должность)                                                                                    (дата, время)

Регистрационный №

________________________

Дата регистрации «____» _____________ 2013г.

Время регистрации ____________________

Приложение №2

к извещению о проведении запроса котировок

«Утверждаю»

Глава МО Яснополянское

Щекинского района

_________________ Л.А. Лобанова                                                                                            «___»____________________2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 100 мм | 100 шт. арматуры | 0,02 |  |
| 2 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,08 |  |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 150 мм | 100 м трубопроводов | 0,2 |  |
| 4 | Смена задвижек диаметром: 50 мм | 100 шт. | 0,02 |  |
| 5 | Смена задвижек диаметром: 100 мм | 100 шт. | 0,04 |  |
| 6 | Смена задвижек диаметром: 150 мм | 100 шт. | 0,04 |  |
| 7 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм | 100 м трубопровода | 0,2 |  |
| 8 | Демонтаж агрегата насосного лопастного центробежного одноступенчатого: масса 0,064т | 1 шт. | 2 |  |
| 9 | Монтаж агрегата насосного лопатного центробежного одноступенчатого объемного, вихревого, поршневого, приводного, роторного на общей фундаментной плите или моноблочной, масса: 0.064 т | 1 шт. | 2 |  |
| 10 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1 шт. | 2 |  |
| 11 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм | 1 соединение | 2 |  |
| 12 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм | 1 соединений | 4 |  |
| 13 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 150 мм | 1 соединение | 4 |  |
| 14 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцерев (патрубков) диаметром: 100 мм | 1 врезка | 2 |  |
| 15 | Очистка камер: от мокрого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем | 1 м3 ила, грязи | 13,2 |  |
| 16 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0,22 |  |

Расчет потребности материалов:

| 1 | Фекальный насос СМ 80-50-200/4 23250:1,18*1,012*1,04 | 1 шт. | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Обратный клапан 16ч42р диам.100мм | шт. | 2 |  |

Качество выполнения всех работ должно соответствовать СНИП и сметной  документации.

Стоимость работ согласно сметной документации:   255 805,85 руб.     (с НДС )

Срок выполнения работ:   60 дней с момента подписания контракта.

Гарантийный срок выполнения работ 3 года.

Приложение №3

к извещению о проведении запроса котировок

# Проект муниципального контракта

на выполнение работ по капитальному ремонту канализационной насосной станции №1 на ул. Школьная дер. Ясная Поляна в  МО Яснополянское  Щекинского района

Пос. Головеньковский  	                                                                       	“____”___________2013 г.

Администрация муниципального образования Яснополянское Щекинского района, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, в лице Главы МО Яснополянское Щекинского района Лобановой Людмилы Александровны, действующей на основании Устава МО Яснополянское Щекинского района с одной стороны,  и _____________________________, именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, в лице ___________________________, действующей на основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем “Стороны», с соблюдением требований федерального закона от 21.07.05 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации и Тульской области, на основании результатов размещения заказа путем проведения запроса котировок цен, отраженных в протоколе   № ___  заключили настоящий контракт о следующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание следующих Услуг:

Капитальный ремонт канализационной насосной станции №1 на ул. Школьная дер. Ясная Поляна в  МО Яснополянское  Щекинского района по адресу: Тульская область, Щекинский район, дер. Ясная Поляна, ул. Школьная.

1.2.Выполнение работ осуществляется в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3.Виды работ по ремонту канализационной насосной станции №1 на ул. Школьная дер. Ясная Поляна в  МО Яснополянское  Щекинского района,  производимые Исполнителем, устанавливаются в смете (сметах), утверждаемой  Заказчиком,  являющейся  неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение №2).

1.4. Место выполнения работ: Тульская область, Щекинский район, дер. Ясная Поляна, ул. Школьная в  МО Яснополянское  Щекинского района.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.  Исполнитель обязан:

2.1.1. Выполнить все работы по ремонту канализационной насосной станции №1 на ул. Школьная дер. Ясная Поляна в  МО Яснополянское  Щекинского района в объеме и в сроки, с использованием своих материалов (если иное не указано в Смете) предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Обеспечить выполнение работ.

2.1.3. Согласовывать объемы работ с Заказчиком.

2.1.4.Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе за свой счет.

2.1.5.Предоставлять Заказчику информацию, касающуюся оказываемых Услуг по настоящему Контракту.

2.1.6.Предупреждать Заказчика о вероятных конкретных событиях или обстоятельствах в будущем, которые могут негативно повлиять на качество Услуг.

2.1.7. Представлять Заказчику Акт приема - сдачи Услуг не позднее десяти календарных дней после оказания Услуг (этапа).

2.2.  Заказчик обязан:

2.2.1. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом

2.2.2. Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим контрактом.

2.3. Права Заказчика:

2.3.1.Заказчик в течение десяти дней со дня получения Акта приема - сдачи Услуг обязан направить Исполнителю подписанный Акт приема - сдачи Услуг или мотивированный отказ.

2.3.2. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.3. Полностью или частично приостанавливать работы на такие периоды времени, которые считает необходимым по причине неблагоприятных (на допустимых по требованию технических условий) погодных условий, при наступлении форс-мажорных обстоятельств, при отступлении от сметной документации, низком их качестве и нарушении обязательных требований СНиП и других нормативных документов.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим контрактом, осуществляются Исполнителем в следующие сроки:

60 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

4. ЦЕНА КОНТРАКТА, РАСЧЕТЫ

4.1.Цена Контракта составляет: ________________________________.

Цена настоящего Контракта включает стоимость работ, материалов, уплату всех налогов, таможенных пошлин, сборов, отчислений, других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, транспортных и иных расходов Исполнителя.

Стоимость и виды работ отражаются в смете (сметах), утвержденной Заказчиком, согласованной с Исполнителем.

4.2. Указанная цена настоящего Контракта является твердой, неизменной в течение всего срока действия настоящего Контракта.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

4.3. Настоящий контракт финансируется из средств бюджета МО Яснополянское Щекинского района.

4.4. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя денежные средства в размере, указанном п. 4.1. настоящего контракта.

4.5. Финансирование работ производится после сдачи Исполнителем и приемки  Заказчиком указанных работ, оформленных актом приемки выполненных работ. Оплата работ производится Исполнителю по стоимости, установленной в Контракте с зачетом всех ранее произведенных по нему платежей. Счета Исполнителя оплачиваются в течение 30 календарных дней со дня подписания акта приемки выполненных работ.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов Заказчика.

4.6. Расчеты за выполненные работы производятся между  Заказчиком и Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.7. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Заказчиком сводного акта приемки  выполненных работ.

4.8. Превышение Исполнителем объемов и стоимости работ по объектам, не подтвержденные дополнительным соглашением сторон к Контракту, оплачиваются Исполнителем за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения контракта.

5.2. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки.

5.3. В случае несоответствия оказанных Услуг Техническому заданию сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком в течение десяти дней после получения Акта приема-сдачи Услуг. Исполнитель обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах Цены Контракта.

5.4. В случае досрочного оказания Исполнителем Услуг (этапа), в случае если возможность досрочного оказания Услуг определена в Техническом задании, Заказчик обязуется принять к рассмотрению Акт приема-сдачи услуг в порядке, установленном настоящим разделом, и после подписания данного Акта произвести оплату.

5.5. Датой выполнения работ по контракту считается дата подписания Сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ в целом по контракту или акта устранения недостатков.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

6.1. Сторона, нарушившая контракт, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.2. В случаях, когда работы выполнены Исполнителем с отступлениями от настоящего контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору:

6.2.1. Потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

6.2.2. Потребовать от Исполнителя соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

6.2.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Исполнителя.

6.3. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Исполнитель, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6.4. При просрочке оплаты работы Исполнитель оставляет за собой право применить к Заказчику штрафную неустойку в размере 1/300  действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.

6.5. При просрочке выполнения работ Заказчик оставляет за собой право применить к Исполнителю штрафную неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.

6.6. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую контракт, от исполнения своих обязательств в натуре.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС - МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим контрактом.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует  до полного  исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

8.2. Настоящий контракт может быть расторгнут досрочно:

8.2.1. По письменному соглашению сторон.

8.2.2. По решению суда, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

9.2. При не урегулировании  в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в реестре муниципальных контрактов МО Яснополянское Щекинского района. Изменение существенных условий настоящего Контракта не допускается.

10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, факсу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

10.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

И ПОДПИСИ СТОРОН.

Заказчик				    			Исполнитель

| Администрация МО Яснополянское Щекинского района |  |
| --- | --- |
| 301210, Тульская область, Щекинский район, п. Головеньковский, ул. Пчеловодов, д.9. Тел.: (8-48751) 38-7-43 факс (8-48751) 38-7-32 |  |
| ИНН 7118816678 |  |
| КПП 711801001 |  |
| ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской области г. Тула |  |
| р/с 40204810300000000197 |  |
| БИК 047003001 |  |
| л/сч 03663010140 в УФК по Тульской области (Администрация муниципального образования Яснополянское Щекинского района) |  |
| Глава МО Яснополянское Щекинского района ____________ Л.А. Лобанова | Руководитель: _______________ Ф.И.О. |

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ ______от ____________2013г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту канализационной насосной станции №1 на ул. Школьная в дер. Ясная Поляна в  МО Яснополянское  Щекинского района

Подрядчик должен обеспечить качество всех выполняемых работ, а также поставляемых в ходе их выполнения материалов, в соответствии с требованиями технического задания, нормативных документов Российской Федерации в области строительства, (а также требованиям СНиП), в соответствии с ведомостью объемов работ и условиями Муниципального контракта.

- Комплектация и поставка материалов, используемых при производстве работ, осуществляется силами Подрядчика.

- Все применяемые материалы должны иметь сертификаты, в случае если материал не подлежит сертификации, то при поставке материала должно быть представлено отказное письмо (за подписью Подрядчика), свидетельствующее, что данный материал не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.

- Применяемые в работах материалы должны иметь высокое качество изготовления и соответствовать современному уровню техники и качества в данной отрасли.

- При производстве работ должны использоваться материалы, указанные в ведомости объемов работ или их аналог.

- Каждая единица товара (материал), являющаяся отдельно производимым товаром, должна быть представлена описанием с указанием производителя и полного наименования.

- Частичное выполнение работ в рамках муниципального контракта не допускается.

- Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

- При выполнении работ исполнитель должен соблюдать Строительных норм и правил, стандартов и других действующих законодательных и нормативно-технических документов.

- Всю разрешительную документацию и согласования Подрядчик обязан получить сам до начала производства работ.

- Во время проведения работ Подрядчик несет ответственность за все аварийные ситуации на объекте, происшедшие по вине Подрядчика.

- При производстве работ и после их окончания Подрядчик обязан произвести уборку территории объекта и транспортировку строительного мусора.

- Работы, подлежащие оформлению актов на скрытые работы, своевременно предоставлять Муниципальному заказчику. Дальнейшее производство работ выполнять после подписания актов на скрытые работы Заказчиком.

- Недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ, должны быть устранены Подрядчиком своевременно, собственными силами и за счет собственных средств.

- В случае порчи имущества Муниципального заказчика при проведении работ, Подрядчик возмещает ущерб в полном объеме.

- Стоимость работ согласно сметной документации: ____________________________

- Срок выполнения работ: 60 календарных дней со дня заключения муниципального контракта

- Гарантийный срок: 3 года.

Ведомость объемов работ

на капитальный ремонт канализационной насосной станции №1 на ул. Школьная дер. Ясная Поляна

в  МО Яснополянское  Щекинского района

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 100 мм | 100 шт. арматуры | 0,02 |  |
| 2 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,08 |  |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 150 мм | 100 м трубопроводов | 0,2 |  |
| 4 | Смена задвижек диаметром: 50 мм | 100 шт. | 0,02 |  |
| 5 | Смена задвижек диаметром: 100 мм | 100 шт. | 0,04 |  |
| 6 | Смена задвижек диаметром: 150 мм | 100 шт. | 0,04 |  |
| 7 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм | 100 м трубопровода | 0,2 |  |
| 8 | Демонтаж агрегата насосного лопастного центробежного одноступенчатого: масса 0,064т | 1 шт. | 2 |  |
| 9 | Монтаж агрегата насосного лопатного центробежного одноступенчатого объемного, вихревого, поршневого, приводного, роторного на общей фундаментной плите или моноблочной, масса: 0.064 т | 1 шт. | 2 |  |
| 10 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1 шт. | 2 |  |
| 11 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм | 1 соединение | 2 |  |
| 12 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм | 1 соединений | 4 |  |
| 13 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 150 мм | 1 соединение | 4 |  |
| 14 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцерев (патрубков) диаметром: 100 мм | 1 врезка | 2 |  |
| 15 | Очистка камер: от мокрого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем | 1 м3 ила, грязи | 13,2 |  |
| 16 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0,22 |  |

Расчет потребности материалов:

| 1 | Фекальный насос СМ 80-50-200/4 23250:1,18*1,012*1,04 | 1 шт. | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Обратный клапан 16ч42р диам.100мм | шт. | 2 |

| Заказчик |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Администрация МО Яснополянское Щекинского района Глава МО Яснополянское Щекинского района _____________________ Л.А. Лобанова М.П. |  | ____________________ Ф.И.О. М.П. |